nu:legal · recht.nulegal.eu
§ 4 BImSchV 21 — Messöffnungen
Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoffemissionen bei der Betankung von Kraftfahrzeugen
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Der Betreiber einer Tankstelle hat zur Kontrolle der Anforderungen nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 oder 3 und Absatz 4 Nummer 1 vor der Inbetriebnahme geeignete dicht verschließbare Messöffnungen einzurichten.
Zitiervorschlag: § 4 BImSchV 21
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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