nu:legal · recht.nulegal.eu

# § 8 BbgBeBauV (Brandenburg) — Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung

Brandenburgische Beherbergungsstättenbau-Verordnung

Landesrecht Brandenburg

Stand: 02.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(1) Beherbergungsstätten müssen

in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenräumen,

in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie,

für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen, und

für Stufen in notwendigen Fluren

eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(2) Sicherheitstechnische Anlagen in Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgung haben, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb dieser Anlagen übernimmt, insbesondere

der Sicherheitsbeleuchtung,

der Alarmierungsanlage und

der Brandmeldeanlage.

Einzelne sicherheitstechnische Anlagen können auch an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage angeschlossen sein.

Einzelnorm

Zitiervorschlag: § 8 BbgBeBauV (Brandenburg)

Quelle: bravors, abgerufen 02.08.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (landesrecht.brandenburg.de: https://www.landesrecht.brandenburg.de)

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BbgBeBauV/8

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: landesrecht.brandenburg.de