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Anlage EigenVerbV
Eigenverbrauchsverordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1974, 3702 Der Abschlag nach § 3 beträgt bei einer Engpaßleistung bis zu
Megawatt    vom Hundert    Megawatt    vom Hundert
1,00    0,0    14,00    11,2
1,25    0,8    15,00    11,5
1,50    1,2    16,00    11,8
1,75    1,9    17,00    12,1
2,00    2,4    18,00    12,4
2,50    3,3    19,00    12,7
3,00    4,2    20,00    13,0
3,50    5,0    25,00    14,4
4,00    5,7    30,00    15,5
4,50    6,4    35,00    16,4
5,00    7,0    40,00    17,3
5,50    7,4    45,00    18,0
6,00    7,8    50,00    18,6
6,50    8,3    75,00    21,0
7,00    8,7    100,00    22,6
7,50    9,0    150,00    24,6
8,00    9,2    200,00    25,8
8,50    9,4    250,00    26,7
9,00    9,6    300,00    27,4
9,50    9,8    350,00    27,8
10,00    10,0    400,00    28,2
11,00    10,3    450,00    28,4
12,00    10,6    über 450,00    28,6
13,00    10,9        
Zitiervorschlag: Anlage EigenVerbV
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026
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