nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage 7 GEG — (zu § 36) Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen bei Änderung an bestehenden Gebäuden

Gebäudemodernisierungsgesetz

Stand: 07.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1783 - 1786)

Nummer    Erneuerung,Ersatz oder erstmaligerEinbau von Außenbauteilen    Wohngebäudeund Zonen vonNichtwohngebäudenmit Raum-Solltemperatur ≥ 19 °C    Zonen vonNichtwohngebäuden mit Raum-Solltemperaturvon 12 bis < 19 °C

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Umax

Bauteilgruppe: Außenwände

1a[1]    Außenwände:    U = 0,24 W/(m2·K)    U = 0,35 W/(m2·K)

–    Ersatz oder

–    erstmaliger Einbau

1b[1],[2]    Außenwände:    U = 0,24 W/(m2·K)    U = 0,35 W/(m2·K)

–    Anbringen von Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, Mauervorsatzschalen oder Dämmschichten auf der Außenseite einer bestehenden Wand oder

–    Erneuerung des Außenputzes einer bestehenden Wand

Bauteilgruppe:Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster, Glasdächer, Außentüren und Vorhangfassaden

2a    Gegen Außenluft abgrenzende Fenster und Fenstertüren:    Uw = 1,3 W/(m2·K)    Uw = 1,9 W/(m2·K)

–    Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder

–    Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster

2b    Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächenfenster:    Uw = 1,4 W/(m2·K)    Uw = 1,9 W/(m2·K)

–    Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder

–    Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster

2c[3]    Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster:    Ug = 1,1 W/(m2·K)    Keine Anforderung

–    Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen

2d    Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 entspricht:    Uc = 1,5 W/(m2·K)    Uc = 1,9 W/(m2·K)

–    Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils

2e[3]    Gegen Außenluft abgrenzende Glasdächer:    Uw/Ug = 2,0 W/(m2·K)    Uw/Ug = 2,7 W/(m2·K)

–    Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder

–    Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen

2f    Gegen Außenluft abgrenzende Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus:    Uw = 1,6 W/(m2·K)    Uw = 1,9 W/(m2·K)

–    Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils

3a[4]    Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster mit Sonderverglasung:    Uw/Ug = 2,0 W/(m2·K)    Uw/Ug = 2,8 W/(m2·K)

–    Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder

–    Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster

3b[4]    Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster mit Sonderverglasung:    Ug = 1,6 W/(m2·K)    Keine Anforderung

–    Ersatz der Sonderverglasung oder verglaster Flügelrahmen

3c[3],[4]    Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 entspricht, mit Sonderverglasung:    Uc = 2,3 W/(m2·K)    Uc = 3,0 W/(m2·K)

–    Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils

4    Einbau neuer Außentüren (ohne rahmenlose Türanlagen aus Glas, Karusselltüren und kraftbetätigte Türen)    U = 1,8 W/(m2·K)(Türfläche)    U = 1,8 W/(m2·K)(Türfläche)

Bauteilgruppe:Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte Dachräume

5a[1]    Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken (oberste Geschossdecken) und Wände (einschließlich Abseitenwände):    U = 0,24 W/(m2·K)    U = 0,35 W/(m2·K)

–    Ersatz oder

–    erstmaliger Einbau

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

5b[1],[5]    Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken (oberste Geschossdecken) und Wände (einschließlich Abseitenwände):    U = 0,24 W/(m2·K)    U = 0,35 W/(m2·K)

–    Ersatz oder Neuaufbau einer Dachdeckung einschließlich der darunter liegenden Lattungen und Verschalungen oder

–    Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen oder Verschalungen oder Einbau von Dämmschichten auf der kalten Seite von Wänden oder

–    Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen oder Verschalungen oder Einbau von Dämmschichten auf der kalten Seite von obersten Geschossdecken

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

5c[1],[5]    Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen mit Abdichtung:    U = 0,20 W/(m2·K)    U = 0,35 W/(m2·K)

–    Ersatz einer Abdichtung, die flächig das Gebäude wasserdicht abdichtet, durch eine neue Schicht gleicher Funktion (bei Kaltdachkonstruktionen einschließlich darunter liegender Lattungen)

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

Bauteilgruppe:Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen)sowie Decken nach unten gegen Erdreich, Außenluft oder unbeheizte Räume

6a[1]    Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) grenzen, und Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen:    U = 0,30 W/(m2·K)    Keine Anforderung

–    Ersatz oder

–    erstmaliger Einbau

6b[1],[5]    Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) grenzen, und Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen:    U = 0,30 W/(m2·K)    Keine Anforderung

–    Anbringen oder Erneuern von außenseitigen Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen oder

–    Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite

6c[1],[5]    Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich, zur Außenluft oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen:    U = 0,50 W/(m2·K)    Keine Anforderung

–    Aufbau oder Erneuerung von Fußbodenaufbauten auf der beheizten Seite

6d[1]    Decken, die beheizte Räume nach unten zur Außenluft abgrenzen:    U = 0,24 W/(m2·K)    U = 0,35 W/(m2·K)

–    Ersatz oder

–    Erstmaliger Einbau

6e[1],[5]    Decken, die beheizte Räume nach unten zur Außenluft abgrenzen,    U = 0,24 W/(m2·K)    U = 0,35 W/(m2·K)

–    Anbringen oder Erneuern von außenseitigen Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen oder

–    Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite

1 Werden Maßnahmen nach den Nummern 1a, 1b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d oder 6e ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,035 W/(m·K) einzuhalten ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,045 W/(m·K) einzuhalten, soweit Dämmmaterialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämmmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden. Wird bei Maßnahmen nach Nummer 5b eine Dachdeckung einschließlich darunter liegender Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut, sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden, wenn der Wärmeschutz als Zwischensparrendämmung ausgeführt wird und die Dämmschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhöhe begrenzt ist. Die Sätze 1 bis 3 sind bei Maßnahmen nach den Nummern 5a, 5b, und 5c nur auf opake Bauteile anzuwenden.2 Werden Maßnahmen nach Nummer 1b ausgeführt, müssen die dort genannten Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die Außenwand nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.3 Bei Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen gelten die Anforderungen nach den Nummern 2c, 2e und 3c nicht, wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschriebenen Verglasung ungeeignet ist. Werden bei Maßnahmen nach Nummer 2c oder bei Maßnahmen nach Nummer 2e Verglasungen oder verglaste Flügelrahmen ersetzt und ist die Glasdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn eine Verglasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von höchstens 1,3 W/(m2·K) eingebaut wird. Werden Maßnahmen nach Nummer 2c an Kasten- oder Verbundfenstern durchgeführt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn eine Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivität εn ≤ 0,2 eingebaut wird.4 Sonderverglasungen im Sinne der Nummern 3a, 3b und 3c sind –Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten Schalldämmmaß der Verglasung von Rw,R ≥ 40 dB nach DIN EN ISO 717-1: 2013-06 oder einer vergleichbaren Anforderung,–Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder Sprengwirkungshemmung nach anerkannten Regeln der Technik oder–Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm nach DIN 4102-13: 1990-05 oder einer vergleichbaren Anforderung.5 Werden Maßnahmen nach den Nummern 5b, 5c, 6b, 6c oder 6e ausgeführt, müssen die dort genannten Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die Bauteilfläche nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

Zitiervorschlag: Anlage 7 GEG

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 07.08.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/GEG/anlage-7

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de