nu:legal · recht.nulegal.eu
§ 36 GGVSEB — Prüffrist für Feuerlöschgeräte
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
Stand: 05.09.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Die Prüffrist nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR beträgt für in Deutschland hergestellte Feuerlöschgeräte zwei Jahre ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung.
Zitiervorschlag: § 36 GGVSEB
Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 05.09.2026
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