# Anlage IfSG — (zu § 5b Absatz 4) Maskentypen nach § 5b Absatz 4

Infektionsschutzgesetz

Stand: 01.06.2021 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 1175 – 1176)

Maskentyp    Standard (Teil der Kennzeichnung)    Weitere Kennzeichnungsmerkmale    Zielland

PSA gemäß Verordnung (EU) 2016/425

FFP1    CE-Kennzeichnung mit nachgestellter Kennnummer der notifizierten Stelle    gemäß Verordnung (EU) 2016/425, z. B. Schutzklasse FFP1 Gebrauchsdauer Herstellerangaben Verweis auf DIN EN 149:2001+A1:2009 oder vergleichbar EU-Konformitätserklärung Anleitung und Information    EU

FFP2 oder vergleichbar    CE-Kennzeichnung mit nachgestellter Kennnummer der notifizierten Stelle    gemäß Verordnung (EU) 2016/425, z. B. Schutzklasse FFP2 Gebrauchsdauer Herstellerangaben Verweis auf DIN EN 149:2001+A1:2009 oder vergleichbar EU-Konformitätserklärung Anleitung und Information    EU

FFP3 oder vergleichbar    CE-Kennzeichnung mit nachgestellter Kennnummer der notifizierten Stelle    gemäß Verordnung (EU) 2016/425, z. B. Schutzklasse FFP3 Gebrauchsdauer Herstellerangaben Verweis auf DIN EN 149:2001+A1:2009 oder vergleichbar EU-Konformitätserklärung Anleitung und Information    EU

PSA gemäß § 9 Absatz 1 MedBVSV

N95    NIOSH-42CFR84    Modellnummer Lot-Nummer Maskentyp Herstellerangaben TC-Zulassungsnummer    USA und Kanada

P2    AS/NZS 1716-2012    Identifizierungsnummer oder Logo der Konformitätsbewertungsstellen    Australien und Neuseeland

DS2    JMHLW-Notification 214, 2018    https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Kennzeichnung-Masken.pdf?__blob=publicationFile&v=10 https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_1.pdf https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_2.pdf    Japan

N 100    NIOSH-42CFR84    Modellnummer Lot-Nummer Maskentyp Herstellerangaben TC-Zulassungsnummer    USA und Kanada

PSA gemäß § 9 Absatz 2 MedBVSV

CPA    Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA)    Bescheinigung der Marktüberwachungsbehörde nach § 9 Absatz 3 MedBVSV    Deutschland

Mund-Nasen-Schutz gemäß Richtlinie 93/42/EWG

MNS    CE-Kennzeichnung    DIN EN 14863

Corona Pandemie Infektionsschutzmasken

CPI    BMG/BfArM/TüV-Prüfgrundsätze    Vom Bund im Rahmen seiner hoheitlichen Aufgaben nach § 1 Absatz 1 und 2 der Verordnung vom 8. April 2020 (BAnz AT 09.04.2020 V3) beschaffte Schutzmasken.    Deutschland

Zitiervorschlag: Anlage IfSG

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/IfSG/anlage