nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage KapResV — (zu § 14 Absatz 4 Satz 2) Reduktionsfaktoren

Kapazitätsreserveverordnung

Stand: 07.11.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 264, S. 5)

Der Reduktionsfaktor beträgt für Anlagen mit einer Höchsterbringungsdauer von mindestens

– 60 Minuten aber weniger als 120 Minuten 0,13,

– 120 Minuten aber weniger als 180 Minuten 0,23,

– 180 Minuten aber weniger als 240 Minuten 0,32,

– 240 Minuten aber weniger als 300 Minuten 0,38,

– 300 Minuten aber weniger als 360 Minuten 0,44,

– 360 Minuten aber weniger als 420 Minuten 0,49,

– 420 Minuten aber weniger als 480 Minuten 0,54,

– 480 Minuten aber weniger als 540 Minuten 0,58,

– 540 Minuten aber weniger als 600 Minuten 0,63,

– 600 Minuten aber weniger als 660 Minuten 0,66,

– 660 Minuten aber weniger als 720 Minuten 0,70,

– 720 Minuten aber weniger als 780 Minuten 0,73,

– 780 Minuten aber weniger als 840 Minuten 0,76,

– 840 Minuten aber weniger als 1 020 Minuten 0,81,

– 1 020 Minuten aber weniger als 1 260 Minuten 0,87,

– 1 260 Minuten aber weniger als 1 620 Minuten 0,92,

– 1 620 Minuten aber weniger als 2 400 Minuten 0,97,

– 2 400 Minuten 1,00.

Zitiervorschlag: Anlage KapResV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/KapResV/anlage

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de