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Anlage KapResV — (zu § 14 Absatz 4 Satz 2) Reduktionsfaktoren
Kapazitätsreserveverordnung
Stand: 07.11.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 264, S. 5)
Der Reduktionsfaktor beträgt für Anlagen mit einer Höchsterbringungsdauer von mindestens
– 60 Minuten aber weniger als 120 Minuten 0,13,
– 120 Minuten aber weniger als 180 Minuten 0,23,
– 180 Minuten aber weniger als 240 Minuten 0,32,
– 240 Minuten aber weniger als 300 Minuten 0,38,
– 300 Minuten aber weniger als 360 Minuten 0,44,
– 360 Minuten aber weniger als 420 Minuten 0,49,
– 420 Minuten aber weniger als 480 Minuten 0,54,
– 480 Minuten aber weniger als 540 Minuten 0,58,
– 540 Minuten aber weniger als 600 Minuten 0,63,
– 600 Minuten aber weniger als 660 Minuten 0,66,
– 660 Minuten aber weniger als 720 Minuten 0,70,
– 720 Minuten aber weniger als 780 Minuten 0,73,
– 780 Minuten aber weniger als 840 Minuten 0,76,
– 840 Minuten aber weniger als 1 020 Minuten 0,81,
– 1 020 Minuten aber weniger als 1 260 Minuten 0,87,
– 1 260 Minuten aber weniger als 1 620 Minuten 0,92,
– 1 620 Minuten aber weniger als 2 400 Minuten 0,97,
– 2 400 Minuten 1,00.
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