nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage MaStRV — (zu § 6) Im Marktstammdatenregister zu erfassende Daten

Marktstammdatenregisterverordnung

Stand: 01.01.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 402, S. 1 - 11)

Abkürzung    Bedeutung

P    Pflichtangabe

R    Voraussetzung für die Registrierung

A    Automatische Eintragung durch das System

NP    Netzbetreiberprüfung

V    vertraulich

V*1    vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a (Einheiten ≤ 30 kW)

V*2    vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse)

V*3    vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (natürliche Person)

*4    bei natürlichen Personen

*5    bei Personen, die keine natürlichen Personen sind

*6    bei Anlagenbetreibern

*7    bei Netzbetreiber

*8    bei Einheiten mit Inbetriebnahme nach dem Ablauf des 30. Juni 2017

*9    bei Einheiten mit Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2023

*10    ab einer Nettonennleistung von 10 MW

*11    ab einer Nettonennleistung von 1 MW

*12    ab einer Nettonennleistung von 100 kW

*13    ab einer Nettonennleistung von 25 kW

*14    bei gemeinsamer Registrierung einer SSA und eines SP

*15    nicht bei Flugwindenergieanlagen

WI    Windenergie

SO    Solare Strahlungsenergie

BI    Biomasse

WA    Wasserkraft

VE    Verbrennungsenergie ohne EEG-Anlagen

SP    Stromspeicher

GSP    Gasspeicher

GS    Geothermie, Solarthermie, Grubengas, Klärschlamm, Druckentspannung

SSA    Steckerfertige Solaranlage

Tabelle AZu erfassende Daten zu Marktakteuren

Nr.    Datum    I    II    III    Abweichungen bei Registrie- rungspflicht

Art der Angabe    Vertraulichkeit    Netzbetreiber- prüfung

A.1 Allgemeine Daten

A.1.1    Name des Marktakteurs    R    V*3    NP*6

A.1.2    Adressdaten    R    V*3    NP*6

A.1.3    Region auf NUTS-II-Ebene    A*6    V*3

A.1.4    Rechtsform    R*5        NP*6

A.1.5    Eintrag in ein Register (z. B. Handelsregister)    R*5

A.1.6    Registergericht und Register-Nummer    P*5

A.1.7    Geburtsdatum    R*4    V*3

A.1.8    Tätigkeitsbeginn    R*7

A.1.9    Tätigkeitsende    R*7

A.1.10    Betriebsnummer der Bundesnetzagentur        V*3

A.1.11    Marktpartneridentifikationsnummer    P    V*3

A.1.12    ACER-Code    P    V*3        SSA: [I]: /.

A.1.13    Umsatzsteueridentifikationsnummer    P    V*3        SSA: [I]: /.

A.1.14    Kontaktdaten des Ansprechpartners für die Bundesnetzagentur und Anschlussnetzbetreiber    R    V

A.1.15    Registrierungsdatum    A

A.2 Zusätzliche Daten zu Anlagenbetreibern

A.2.1    Kleinst-, Klein- oder mittleres Unternehmen    P*5

A.2.2    ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit außer Einkünften aus Anlagenbetrieb    P*4    V*3        SSA: [I]: /.

A.2.3    Hauptwirtschaftszweig auf Ebene der NACE-Gruppe    P    V*3        SSA: [I]: /.

A.3 Zusätzliche Daten zu Stromlieferanten

A.3.1    Direktvermarktungsunternehmen    R    V*3

A.3.2    Stromgroßhändler    R    V*3

A.3.3    Belieferung von Letztverbrauchern    R    V*3

A.3.4    Belieferung von Haushaltskunden mit Strom    R    V*3

A.4 Zusätzliche Daten zu Gastransportkunden

A.4.1    Gasgroßhändler    R    V*3

A.4.2    Belieferung von Letztverbrauchern (Gaslieferant)    R    V*3

A.4.3    Belieferung von Haushaltskunden mit Gas    R    V*3

A.5 Zusätzliche Daten zu Strom- und Gasnetzbetreibern

A.5.1 Allgemeine Daten

A.5.1.1    geschlossenes Verteilernetz    R

A.5.1.2    Bundesländer    P

A.5.1.3    mehr als 100 000 angeschlossene Kunden    R

A.5.2 Zusätzliche Daten zu Stromnetzbetreibern

A.5.2.1    Bilanzierungsgebiete    P

A.5.2.2 Zusätzliche Daten zu Bilanzierungsgebieten

A.5.2.2.1    Bezeichnung    P

A.5.2.2.2    Energy-Identification Code für Gebiete (Y-EIC)    R

A.5.2.2.3    Regelzone    R

Tabelle BZu erfassende Daten zu Stromerzeugungseinheiten, EEG-Anlagen und KWK-Anlagen

Nr.    Datum    I    II    III    IV    V    Abweichungen bei Registrierungspflicht, Vertraulichkeit und Pflicht zur Netzbetreiberprüfung

Art der Angabe in den verschiedenen Status

in Planung/ im Bau    in Betrieb    still- gelegt    Vertraulichkeit    Netz- betreiber- prüfung

B.1 Daten zur Stromerzeugungseinheit

B.1.1 Allgemeine Daten

B.1.1.1    Name der Einheit    R    R                SSA: [I]: A., [II]: A.

B.1.1.2    Standort der Einheit (Adresse oder Flurstücke)    R    R        V*1    NP

B.1.1.3    Standort der Einheit (geografisch)    R    R        V*1

B.1.1.4    Energy Identification Code für technische Ressource (W-EIC)        P*12

B.1.1.5    geplantes Inbetriebnahmedatum    R

B.1.1.6    Inbetriebnahmedatum        R            NP

B.1.1.7    Bruttoleistung    R    R            NP    WI: [I]: P, [II]: P. BI, GS: [V]: NP*8. KE: [I]: /. SP: [II]: A*14.

B.1.1.8    Nettonennleistung    P    R            NP    WI: [I]: R. SO: [II]: A. SO: [V]: NP*8. WA: [V]: NP*8. SP: [V]: NP*8. KE: [I]: /.

B.1.1.9    Schwarzstartfähigkeit        P*11        V*2    NP

B.1.1.10    Inselbetriebsfähigkeit        P*11        V*2    NP

B.1.1.11    Präqualifikation Regelleistung        P*12        V*2

B.1.1.12    Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber        P*9            NP

B.1.1.13    Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter        P*13

B.1.1.14    Art der Einspeisung        R            NP    SSA: [II]: A. SP: [II]: A*14.

B.1.1.15    Technologie der Stromerzeugung        R                WI: [I]: P, [II]: P. SO: /. BI: [I]: P. GS: [II]: P. SP: [I]: R.

B.1.1.16    Energieträger    R    R            NP

B.1.1.17    Hauptbrennstoff    R    R                WI: [I]: /, [II]: /. SO: [I]: /, [II]: /. BI: [I]: /.

B.1.1.18    Grenzkraftwerk                        WA: [II]: P*11. VE: [II]: P*11. SP: [II]: P nur bei Pumpspeichern mit einer Nettonennleistung > = 1 MW

B.1.1.19    Datum der endgültigen Stilllegung            R        NP

B.1.1.20    Einsatzverantwortlicher        P*10

B.1.1.21    Anschlussnetzbetreiber        R            NP    SSA: [II]: A.

B.1.1.22    vom Anschlussnetzbetreiber vergebene Identifikationsnummer        R                SSA: [II]: /.

B.1.1.23    MaStR-Nummer des Anlagenbetreibers    A    A

B.1.1.24    Registrierungsdatum    A    A

B.1.1.25    Anlage nach dem EEG    A    A            NP    VE: [II]: /. SP: [I]: R, [II]: R.

B.1.1.26    Datum des Betreiberwechsels        R                bei Betreiberwechsel

B.1.1.27    Verwendung als Notstromaggregat        R*11                WI: [II]: /. SO: [II]: /. SP: [II]: /*14.

B.1.1.28    Reserveart nach dem EnWG        P*11                WI: [II]: /. SO: [II]: /.

B.1.1.29    Datum der Überführung in die Reserve        P*11                WI: [II]: /. SO: [II]: /.

B.1.2 Zusätzliche Daten zu Genehmigungen (nur bei Projekten und Neueinheiten)

B.1.2.1    Art der Genehmigung    R    R

B.1.2.2    Genehmigungsdatum    R    R

B.1.2.3    Genehmigungsbehörde    R    R

B.1.2.4    Datum der Antragstellung    R    R

B.1.2.5    Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde    P    P

B.1.2.6    Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss    P    P

B.1.2.7    Wasserrechtsnummer                        WA: [I]: P, [II]: P.

B.1.2.8    Ablaufdatum der Wasserrechtsgenehmigung                        WA: [I]: P, [II]: P.

B.1.2.9    Registrierungsdatum    A    A    A

B.1.3 Zusätzliche Daten zu Verbrennungsenergie-Einheiten

B.1.3.1    Name des Kraftwerks    P*10    P*10

B.1.3.2    Name des Kraftwerksblocks    P*10    P*10

B.1.3.3    Datum des Baubeginns    P*10

B.1.3.4    Nettonennleistung im Kombibetrieb        P*12            NP

B.1.3.5    MaStR-Nummern der SEE, die mit der SEE im Kombibetrieb verbunden sind        P*12

B.1.3.6    ausschließliche Verwendung im Kombibetrieb        P*12

B.1.3.7    weiterer Hauptbrennstoff        P

B.1.3.8    KWK-Anlage        R            NP

B.1.4 Zusätzliche Daten zu Einheiten in Notstromaggregaten

B.1.4.1    Einsatzort        P

B.1.5 Zusätzliche Daten zu Biomasse-Einheiten

B.1.5.1    Biomasseart (Brennstoff)        A            NP

B.1.5.2    KWK-Anlage        R            NP

B.1.6 Zusätzliche Daten zu Solareinheiten (ohne Solarthermie)

B.1.6.1    allgemeine Daten

B.1.6.1.1    Art der Solaranlage    R    R            NP

B.1.6.1.2    Wechselrichterleistung    P    R            NP*8

B.1.6.1.3    Anzahl der Module        P                SSA: [II]: /.

B.1.6.1.4    Hauptausrichtung        P                SSA: [II]: /.

B.1.6.1.5    Neigungswinkel der Hauptausrichtung        P                SSA: [II]: /.

B.1.6.1.6    Nebenausrichtung        P                SSA: [II]: /.

B.1.6.1.7    Neigungswinkel der Nebenausrichtung        P                SSA: [II]: /.

B.1.6.1.8    Leistungsbegrenzung        P*9

B.1.6.2 Zusätzliche Daten zu Einheiten, die nicht steckerfertige Solaranlagen und nicht Gebäudesolaranlagen sind

B.1.6.2.1    Größe der in Anspruch genommenen Fläche        R

B.1.6.2.2    vorherige Nutzungsartengruppe der Fläche        R

B.1.6.2.3    vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche        A

B.1.6.2.4    Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung        R

B.1.6.2.5    Lichte Höhe        P                nur bei Einheiten auf aktuell landwirtschaftlich genutzten Flächen

B.1.6.3 Zusätzliche Daten zu Gebäudesolaranlagen

B.1.6.3.1    Art der Nutzung des Gebäudes        P

B.1.6.4 Zusätzliche Daten zu steckerfertigen Solaranlagen

B.1.6.4.1    Zählernummer        R        V

B.1.7 Zusätzliche Daten zu Windenergie-Einheiten

B.1.7.1 Allgemeine Daten

B.1.7.1.1    an Land oder auf See    R    R            NP

B.1.7.1.2    Name des Windparks    P    P

B.1.7.1.3    (Naben)-Höhe    P*15    P*15                [II]: R*12.

B.1.7.1.4    Rotordurchmesser    P*15    P*15                [II]: R*12.

B.1.7.1.5    Angaben zu Auflagen zu Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen        P*15

B.1.7.1.6    Hersteller        P            NP*8

B.1.7.1.7    Typenbezeichnung        P

B.1.7.1.8    Rotorblattenteisungssystem        P*15

B.1.7.1.9    Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung        P*15            NP

B.1.7.2 Zusätzliche Daten zu Wind auf See

B.1.7.2.1    Nordsee oder Ostsee    R    R

B.1.7.2.2    Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan    R    R

B.1.7.2.3    Wassertiefe        P

B.1.7.2.4    Küstenentfernung        P

B.1.7.3 Zusätzliche Daten zu Wind an Land

B.1.7.3.1    Größe der in Anspruch genommenen Fläche        R

B.1.7.3.2    vorherige Nutzungsartengruppe der Fläche        R

B.1.7.3.3    vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche        A

B.1.7.41 Zusätzliche Daten zu Flugwindenergieanlagen

B.1.7.4.1    Technologie        R

B.1.7.4.2    Flughöhe        R

B.1.7.4.3    Flugradius        R

B.1.8 Zusätzliche Daten zu Wasserkraft-Einheiten

B.1.8.1    Name des Kraftwerks    P*10    P*10

B.1.8.2    Art des Zuflusses        P                nur bei Laufwasser

B.1.9 Zusätzliche Daten zu Speichereinheiten

B.1.9.1    Speichertechnologie    R    R                [II]: A*14.

B.1.9.2 Zusätzliche Daten zu Batterien

B.1.9.2.1    Wechselrichterleistung    P    R            NP*8    [II]: A*14.

B.1.9.2.2    Batterietechnologie        R                [II]: A*14.

B.1.9.2.3    AC- oder DC- gekoppeltes System        P                [II]: A*14.

B.1.9.3 Zusätzliche Daten zu Pumpspeichern

B.1.9.3.1    Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss        R

B.1.9.3.2    Leistungsaufnahme im Pumpbetrieb        P

B.1.9.3.3    kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb        P

B.2 Daten zu EEG-Anlagen

B.2.1 Allgemeine Daten

B.2.1.1    installierte Leistung        R            NP

B.2.1.2    Inbetriebnahmedatum nach EEG        R            NP

B.2.1.3    Registrierungsdatum    A    A    A

B.2.1.4    Betrieb durch eine Bürgerenergiegesellschaft nach EEG                    NP    WI: [I]: P*11, [II]: P*11. SO: [II]: P*11.

B.2.2 Zusätzliche Daten bei Teilnahme an Ausschreibung nach dem EEG

B.2.2.1    Zuschlagsnummer        P            NP    SO: [II]: P*13.

B.2.2.2    zugeordnete Gebotsmengen                    NP    SO: [II]: P*13.

B.2.3 Zusätzliche Daten zu Biomasse-Anlagen

B.2.3.1    ausschließliche Verwendung von Biomasse nach Biomasseverordnung        P

B.2.3.2 Zusätzliche Daten bei Verwendung von gasförmiger Biomasse

B.2.3.2.1    Höchstbemessungsleistung        P            NP    nur bei EEG-Inbetriebnahmedatum vor dem 1. August 2014

B.2.3.3 Zusätzliche Daten bei Verwendung von Biogas

B.2.3.3.1    Gaserzeugungskapazität        P

B.2.3.4 Zusätzliche Daten bei Verwendung von Biomethan

B.2.3.4.1    Datum des erstmaligen ausschließlichen Einsatzes von Biomethan        P

B.2.4 Zusätzliche Daten zu Windenergie-Anlagen

B.2.4.1    Pilotwindanlage        P*15            NP    nur bei EEG-Inbetriebnahmedatum ab dem 1. Januar 2017

B.2.4.2    Prototypanlage        P*15                nur bei EEG-Inbetriebnahmedatum vor dem 1. Januar 2017

B.2.4.3    Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag nach Ertragsgutachten        P*15

B.2.4.4    Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von fünf Jahren        P*15

B.2.4.5    Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von zehn Jahren        P*15

B.2.4.6    Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von 15 Jahren        P*15

B.2.5 Zusätzliche Daten zu Ertüchtigungsmaßnahmen an Wasserkraft-Anlagen

B.2.5.1    Art der Ertüchtigung        P

B.2.5.2    Datum der Ertüchtigungsmaßnahme        P

B.2.5.3    prozentuale Erhöhung des Leistungsvermögens        P

B.2.5.4    zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahme        P

B.3 Daten zu KWK-Anlagen

B.3.1 Allgemeine Daten

B.3.1.1    thermische Nutzleistung        R

B.3.1.2    elektrische KWK-Leistung        R            NP

B.3.1.3    Inbetriebnahmedatum        R            NP

B.3.1.4    Registrierungsdatum    A    A    A

B.3.2 Zusätzliche Angaben bei Teilnahme an Ausschreibung

B.3.2.1    Zuschlagsnummer        P

Tabelle CZu erfassende Daten zu Stromverbrauchseinheiten, Gaserzeugungs- und Gasverbrauchseinrichtungen

Nr.    Datum    Art der Angabe in den verschiedenen Status            Abweichungen bei Registrierungspflicht, Vertraulichkeit und Pflicht zur Netzbetreiberprüfung

in Planung /im Bau    in Betrieb    stillgelegt    Vertrau- lichkeit    Netz- betreiber- prüfung

C.1 Allgemeine Daten

C.1.1    Name der Einheit    R    R

C.1.2    Standort der Einheit (Adresse oder Flurstücke)    R    R        V*1    NP

C.1.3    Standort der Einheit (geografisch)        R        V*1

C.1.4    geplantes Inbetriebnahmedatum    R

C.1.5    Inbetriebnahmedatum        R

C.1.6    Datum der endgültigen Stilllegung            R

C.1.7    Netzbetreiber        R

C.1.8    vom Anschlussnetzbetreiber vergebene Identifikationsnummer        R

C.1.9    Registrierungsdatum    A    A    A

C.1.10    Datum des Betreiberwechsels        R                bei Betreiberwechsel

C.2 Daten zu Stromverbrauchseinheiten

C.2.1    Anzahl angeschlossener Stromverbrauchseinheiten> 50 MW        P

C.2.2    Einsatzverantwortlicher        P                wenn angeschlossene Stromverbrauchseinheiten > 50 MW vorhanden sind

C.3 Daten zu Gaserzeugungseinheiten

C.3.1    Technologie    R    R            NP

C.3.2    Erzeugungsleistung    R    R            NP

C.4 Daten zu Gasverbrauchseinheiten

C.4.1    Gasverbrauch für Stromerzeugung        R

C.4.2    maximale Gasbezugsleistung zur Stromerzeugung        R                nur bei gasverbrauchenden Stromerzeugungseinheiten

C.4.3    MaStR-Nummern der gasverbrauchenden Stromerzeugungseinheiten        P    P            nur bei gasverbrauchenden Stromerzeugungseinheiten

Tabelle DZu erfassende Daten zu Strom- und Gasspeichereinheiten

Nr.    Datum    Art der Angabe in denverschiedenen Status

in Planung/ im Bau    in Betrieb    stillgelegt    Vertrau- lichkeit    Netzbetreiberprüfung

D.1 Daten zu Gasspeichereinheiten

D.1.1    Speichername        P

D.1.2    Speicherart    R    R            NP

D.1.3    maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen        R            NP

D.1.4    maximale Einspeicherleistung        R

D.1.5    maximale Ausspeicherleistung        R

D.1.6    Energy Identification Code für technische Ressourcen (W-EIC)        P

D.2 Daten zu Stromspeichereinheiten

D.2.1    nutzbare Speicherkapazität    R    R            NP*8

Tabelle EZu erfassende Daten zu technischen Stromerzeugungs- und Stromverbrauchslokationen und technischen Gaserzeugungs- und Gasverbrauchslokationen

Nr.    Datum    in Betrieb    Abweichungen bei Registrie- rungspflicht oder Vertraulichkeit

E.1 Allgemeine Daten

E.1.1    Name der technischen Lokation    P

E.2 Daten zu technischen Stromlokationen

E.2.1 Allgemeine Daten

E.2.1.1    Spannungsebene    R

E.2.1.2    Bilanzierungsgebiet    R

E.2.1.3    Netzanschlusspunktbezeichnung    P

E.2.1.4    Status Netzanschlusspunkt    R

E.2.2 Daten zu technischen Stromerzeugungslokationen

E.2.2.1    Nettoengpassleistung    P    nur bei Netzanschlusspunkten in Spannungsebenen oberhalb der Mittelspannung

E.2.3 Daten zu technischen Stromverbrauchslokationen

E.2.3.1    Netzanschlusskapazität    P

E.3 Daten zu technischen Gaslokationen

E.3.1 Allgemeine Daten

E.3.1.1    Gasqualität am Netzanschluss    P

E.3.1.2    Netzanschlusspunktbezeichnung    P

E.3.1.3    Status Netzanschlusspunkt    R

E.3.2 Daten zu technischen Gaserzeugungslokationen

E.3.2.1    maximale Einspeiseleistung    P

E.3.3 Daten zu technischen Gasverbrauchslokationen

E.3.3.1    maximale Ausspeiseleistung    P

Zitiervorschlag: Anlage MaStRV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/MaStRV/anlage

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de