nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage SchutzmV — Abgabefähige Schutzmasken

Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung

Historische Fassung: Stand 01.04.2021 bis 26.11.2022. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

Nach § 2 Absatz 3 sind folgende Schutzmasken abgabefähig:

Maskentyp    Standard(Teil der Kennzeichnung)    Weitere Kennzeichnungsmerkmale    Zielland

FFP2 oder vergleichbar    CE-Kennzeichnung mit nachgestellter Kennnummer der notifizierten Stelle    gemäß Verordnung (EU) 2016/425, z. B. Schutzklasse FFP2 Gebrauchsdauer Herstellerangaben Verweis auf DIN EN 149:2001+A1:2009 oder vergleichbar EU-Konformitätserklärung Anleitung und Information    EU

N95    NIOSH-42CFR84    Modellnummer Lot-Nummer Maskentyp Herstellerangaben TC-Zulassungsnummer    USA und Kanada

P2    AS/NZS 1716-2012    Identifizierungsnummer oder Logo der Konformitätsbewertungsstellen    Australien und Neuseeland

DS2    JMHLW-Notification 214, 2018    https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Kennzeichnung-Masken.pdf?__blob=publicationFile&v=10 https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_1.pdf https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_2.pdf    Japan

CPA    Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA)    Bescheinigung der Marktüberwachungsbehörde nach § 9 Absatz 3 MedBVSV    Deutschland

Zitiervorschlag: Anlage SchutzmV

Quelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/SchutzmV/anlage

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de