nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anhang 2 VersatzV — Untersuchungsmethoden - Feststoffe

Versatzverordnung

Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 2841

Untersuchungsparameter    Verfahrenshinweise    Norm    Ausgabe der Norm

pH-Wert    Bodenbeschaffenheit    DIN ISO 10390    Mai 1997

Trockenrückstand    Bodenbeschaffenheit Bestimmung des Trockenrückstands und des Wassergehaltes auf Grundlage der Masse, gravimetrisches Verfahren    DIN ISO 11465    Dezember 1996

Cyanid, gesamt    Bodenbeschaffenheit    E DIN ISO 11262    Juni 1995

Arsen    Hydrid-AAS    DIN EN ISO 11969    November 1996

Cadmium    Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) - für alle Metalle    DIN ISO 11047    Juni 1995

Chrom

Kupfer

Nickel    Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) - für alle Metalle    DIN EN ISO 11885    April 1998

Blei

Zink

Quecksilber    Wasseranalytik    DIN EN 1483    August 1997

AAS-Kaltdampftechnik    DIN EN ISO 12338    Oktober 1998

Mineralölkohlenwasserstoffe    n-Alkane (C10 bis C39), Isoalkane, Cycloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe (Gaschromatographie)    DIN EN 14039    Entwurf Dezember 2000

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)    Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlen-wasserstoffe Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)    DIN EN ISO 10301    August 1997

Benzol und Derivate (BTEX)    BTEX-leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol, Styrol, Cumol)    DIN 38407, Teil 9    Mai 1991

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)    Bodenbeschaffenheit Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-(HPLC) Verfahren    DIN ISO 13877    Januar 2000

HPLC oder Gaschromatographie mit Massenspektrometer (GC-MS)    Merkblatt Nr. 1 des LUA-NRW    1994

Polychlorierte Biphenyle (PCB)    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S)    DIN 38414, Teil 20    Januar 1996

TOC    Bestimmung von organischem Kohlenwasserstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse). Die sich auf den Boden beziehende Norm ist auch für mineralische Abfälle anwendbar.    DIN ISO 10694    August 1996

Glühverlust        DIN 38414, Teil 3    November 1985

ISO-Normen, EN-Normen und DIN-Normen, auf die in diesem Anhang verwiesen wird, sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.

Zitiervorschlag: Anhang 2 VersatzV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/VersatzV/anhang-2

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de