# Anhang 3 VersatzV — Untersuchungsmethoden - Eluate

Versatzverordnung

Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 2842

Untersuchungsparameter    Verfahrenshinweise    Norm    Ausgabe der Norm

pH-Wert    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C) Bestimmung des pH-Wertes (C5)    DIN 38404, Teil 5    Januar 1984

Elektrische Leitfähigkeit    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Wasserbeschaffenheit -Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit    DIN EN 27888    November 1993

Gesamttrockenrückstand    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H) - Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des Filtertrockenrückstandes und des Glührückstandes (H1)    DIN 38409, Teil 1    Januar 1987

Cyanid, gesamt    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Anionen (Gruppe D) -Bestimmung der Cyanide (D13) Spektralphotometrie    DIN 38405, Teil 13    Februar 1981

E DIN ISO 11262    Juni 1995

E DIN ISO 14403    Mai 1998

Cyanid, leicht freisetzbar    DIN 38405, Teil 13    Februar 1981

DIN 38405, Teil 14    Dezember 1988

Arsen    Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Arsen mit AAS-Hydridverfahren    DIN EN ISO 11969    November 1996

Blei    Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Kationen (Gruppe D)- Bestimmung mittels AAS- Bestimmung mittels ICP-AES    DIN 34806, Teil 6    Juli 1998

Cadmium    DIN EN ISO 5961    Mai 1995

Chrom, gesamt    DIN EN 1233    August 1996

Chromat (Cr VI)    DIN EN ISO 10304-3    November 1997

Kupfer    DIN 38406, Teil 7    September 1991

Nickel    DIN 38406, Teil 11    September 1991

Zink    DIN 38406, Teil 8    Oktober 1980

für alle Elemente:

DIN EN ISO 11047    Juni 1995

DIN EN ISO 11885    April 1998

Quecksilber    Wasserbeschaffenheit AAS-Kaltdampftechnik    DIN EN 1483    August 1997

BTEX    GC-FID    DIN 38407, Teil 9    Mai 1991

PCB, gesamt    GC-ECD    DIN EN ISO 6468    Februar 1997

DIN 51527, Teil 1    Mai 1987

GC-ECD oder (GC-MS)    DIN 38407, Teil 3    Juli 1998

PAK, gesamt        DIN 38407, Teil 8    Oktober 1995

Naphthalin    GC-FID oder GC-MS    DIN 38407, Teil 9    Mai 1991

Mineralölkohlenwasserstoffe    Extraktion mit Petroläther, GC-FID    ISO/TR 11046    Juni 1994

ISO-Normen, EN-Normen und DIN-Normen, auf die in diesem Anhang verwiesen wird, sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.

Zitiervorschlag: Anhang 3 VersatzV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/VersatzV/anhang-3